風洞試驗報告自我評定表
（自評項目應至少包含但不限於本示範例內容）

| 主項 | 次項 | 包含細項 | 是否提出說明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 總則內容 | 流場資訊 | 平均風速剖面 |  |
|  |  | 紊流強度剖面（紊流動能剖面） |  |
|  |  | 積分長度尺度 |  |
|  |  | 能譜密度分佈（風速頻譜分佈） |  |
|  | 縮尺資訊 | 長度縮尺 |  |
|  |  | 風速縮尺 |  |
|  |  | 時間縮尺 |  |
|  | 相關要求 | 近場流況 |  |
|  |  | 阻塞比 |  |
|  |  | 雷諾數 |  |
|  |  | 主要測試模型與周邊地景模型製作條件之敘述 |  |
| 環境風場舒適度評估試驗 | 報告內容 | 測試程序、模型製作、風洞和大氣紊流邊界層模擬的敘述 |  |
|  |  | 量測點位分佈 |  |
|  |  | 該地(或鄰近)氣象資料之分析方式與結果 |  |
|  |  | 評估風向 |  |
|  |  | 量測儀器資訊、採樣時間與採樣頻率 |  |
|  |  | 各點無因次風速資訊及風速機率特性 |  |
|  |  | 舒適度評估結果，建築興建前後之變化以及植栽對風環境判定之影響 |  |
| 局部構件及外部被覆物所受之局部風壓試驗 | 報告內容 | 量測點位分佈 |  |
|  |  | 設計風速 |  |
|  |  | 評估風向 |  |
|  |  | 量測儀器資訊、採樣時間與採樣頻率 |  |
|  |  | 極值風壓分析 |  |
|  |  | 風速壓與內風壓 |  |
|  |  | 各點位極值風壓係數與風壓值 |  |
|  |  | 設計風壓分佈圖 |  |
| 建築結構主抗風系統之風載重風洞試驗 | 報告內容 | 設計風速 |  |
|  |  | 評估風向 |  |
|  |  | 採用量測方式與載重計算說明 |  |
|  |  | 量測儀器資訊、採樣時間與採樣頻率 |  |
|  |  | 結構特性資料 |  |
|  |  | 風力係數結果 |  |
|  |  | 設計風力之載重組合結果 |  |
|  |  | 各樓層設計風力結果 |  |
|  |  | 最高居室加速度結果 |  |