數值風洞模擬自我評定表
（自評項目應至少包含但不限於本示範例內容）

| 主項 | 次項 | 包含細項 | 是否提出說明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 總則內容 | 流場資訊 | 平均風速剖面 |  |
|  |  | 紊流強度剖面（紊流動能剖面） |  |
|  |  | 紊流消散率剖面（恆定分析） |  |
|  |  | 積分長度尺度（非恆定分析） |  |
|  |  | 能譜密度分佈（風速頻譜分佈）（非恆定分析） |  |
|  |  | 風速空間交頻譜（非恆定分析） |  |
|  |  | 入流位置與逼近流位置風場檢核 |  |
|  | 模擬資訊 | 使用軟體及版本 |  |
|  |  | 數值方法及求解器說明 |  |
|  |  | 收斂殘差（容許值） |  |
|  |  | 使用紊流模型 |  |
|  |  | 入流或逼近流大氣邊界層產生方法 |  |
|  | 計算域資訊 | 計算區域配置 |  |
|  |  | 網格空間分佈與解析度 |  |
|  |  | 邊界條件 |  |
|  |  | 壁面函數 |  |
|  | 其他資訊 | 模擬物理時間、時間步長、庫倫數（非恆定分析） |  |
|  |  | 固體邊界之最大無因次長度（y+） |  |
|  |  | 阻塞比 |  |
|  |  | 雷諾數 |  |
|  |  | 數位建築模型精度 |  |
|  |  | 網格相依性測試 |  |
|  | 硬體資訊 | 硬體設備規格 |  |
|  |  | 模擬時間 |  |
| 驗證內容 | 基礎資訊 | 驗證對象與其試驗方法 |  |
|  | 計算域資訊 | 計算區域配置 |  |
|  |  | 網格空間分佈與解析度 |  |
|  |  | 邊界條件 |  |
|  |  | 壁面函數 |  |
|  | 入流風剖比對 | 平均風速剖面 |  |
|  |  | 紊流強度剖面（紊流動能剖面） |  |
|  |  | 紊流消散率剖面（恆定分析） |  |
|  |  | 積分長度尺度（非恆定分析） |  |
|  |  | 能譜密度分佈（風速頻譜分佈）（非恆定分析） |  |
|  |  | 入流位置與逼近流位置風場檢核 |  |
|  | 比對資訊 | 行人高度處平均風速比對 |  |
|  |  | 行人高度處擾動風速（或紊流動能）比對 |  |
|  |  | 誤差分析 |  |
| 環境風場舒適度評估模擬 | 報告內容 | 量測點位分佈 |  |
|  |  | 現地（或鄰近）氣象數據資料之分析方式與結果 |  |
|  |  | 評估風向 |  |
|  |  | 平均時間與採樣頻率（非恆定分析）或殘差收斂值與疊代步數（恆定分析） |  |
|  |  | 各點無因次風速資訊及風速機率特性 |  |
|  |  | 舒適度評估結果、建築興建前後之變化以及植栽對風環境判定之影響 |  |